广东以色列理工学院

实验通风橱（柜）年度检测服务要求

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行国家现行关于安全、健康和环保的相关法律、法规的规定。因学校教学及科研实验室从事多项实验需要使用到通风橱（柜），在实验操作时会产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室内、外扩散，特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中，在污染源附近需要使用通风橱（柜）。

为保证校内实验室通风橱（柜）的排气功能可符合相关规定及出厂技术标准，可有效排出实验中产生的有害气体，有效保护校内实验室操作人员健康，达到安全性和优越的操作性要求，避免通风橱（柜）使用人员遭受损伤及设备受损的事故发生。现拟委托专业技术服务机构对校内的通风橱（柜）进行常规检测服务。

2.检测依据及标准

表2-1 检测依据及使用仪器

| 检测项目 | 检测依据 | 仪器名称/型号 |
| --- | --- | --- |
| 窗口进风平均面风速（s/m） | 《实验室变风量排风柜》（JGT222-2007）、 《排风柜》（JB/T 6412-1999）、 《检测实验室安全》第1部分：总则（GB/T 274761.1-2014）、 《洁净工作台》（JGT 292-2010）、 《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T 27025-2019）; 同时学校通风橱均使用德国Wesemann 魏斯曼品牌通风橱，根据厂家建议检测方法还需根据EN14175-3和EN 14175-6 E等进行. | 风速仪 |
| 噪声（dB） |  | 声级计 |
| 照度（lx） |  | 照度计 |
| 备注：参考以色列理工学院为每年进行一次功能检测。 |  |  |

3.工作流程及工作量清单

表3-1 检测服务工作流程表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 根据服务要求，编制专项检测工作方案，包括工作计划、单位资质、人员信息、作业人员工伤保险证明等。 |
| 2 | 技术交底 | 提交检测工作方案，委托方与服务方进行技术交流，服务方根据委托方意见对检测工作方案进行修改。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的检测工作方案，在委托方的确认下进行现场技术服务，如有需提供的证明材料应在作业前提交。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方交接服务成果，按合同约定内容出具符合资质要求的检测报告。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-2 检测服务工作量清单

| No. | 通风柜型号 Size | 合同数量 Contract Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1200*890*2730mm | 190 |
| 2 | 1800*890*2730mm | 9 |
| 3 | 2400*890*2730mm(Walk in fumehood) | 2 |
| 4 | 2400*890*2730mm | 34 |
| 5 | 1984*890*2730mm | 1 |
| 合计 |  | 236 |

检测服务时间：

| No. | 通风柜型号 Size | 数量 Quantity | 要求完成日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200*890*2730mm（教学楼） | 137 | 9月05日前 |
|  | 1800*890*2730mm（教学楼） | 1 |  |
|  | 2400*890*2730mm（教学楼） | 26 |  |
| 2 | 1200*890*2730mm（科研楼） | 11 | 9月05日前 |
|  | 2400*890*2730mm（科研楼） | 4 |  |
|  | 1800*890*2730mm（科研楼） | 6 |  |
|  | 1984*890*2730mm（科研楼） | 1 |  |
| 3 | 1200*890*2730mm（科研楼） | 42 | 10月15日前 |
|  | 2400*890*2730mm（科研楼） | 4 |  |
|  | 1800*890*2730mm（科研楼） | 2 |  |
|  | 2400*890*2730mm（进入式）（科研楼） | 2 |  |
| 合计 |  | 236 |  |
| 备注： 具体检测时间根据检测方与学校进行协调安排，确保在要求完成日期前完成检测，避免影响学校正常科研教学工作 |  |  |  |

4.对服务方要求：

- 应持有《检验检测机构资质认定证书》，可出具正式的检测报告，该服务项目不支持转包。

- 服务商必须在报价前，完成现场勘察，确认设备型号、数量、位置和检测方法等现场设备信息。